## Видео
СПЕЦИФИКАЦИЯ
На установку системы охранной сигнализации периметра участка загородного дома
№ п/п | Марка | Наименование оборудования | Ед.изм. | Цена в руб. | Кол-во | Сумма в руб.
1. | Охранная сигнализация
1 | С2000 | Пульт контроля и управления для от одного до 127 приборов: «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ» по интерфейсу RS-485, архив событий, выход на ПЭВМ или принтер по RS-232 | шт. | 4126 | 1 | 4126
2 | Сигнал-20 | Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров прибора, антисаботажные шлейфы, управление от встроенных переключателей или по интерфейсу RS-485 от пульта «С2000» или ПЭВМ | шт. | 3521 | 1 | 3521
3 | УО-4С исп.02 | Контроль 4 шлейфов. Передача сообщений (SMS или Contact ID) через встроенный модем на телефоны пользователей или пульт централизованной охраны. Питание от внешнего источника 12 В. | шт. | 7268 | 1 | 7268
4 | 719 | Уличная сирена 110 Дб | шт. | 630 | 1 | 630
5 | AX-200PLUS | Всепогодный извещатель до -35°С и до -60°С с нагревателем, охранный линейный ( дальность 60м на улице и 120м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от разрядов до 14 кВ | шт. | 5580 | 8 | 44640
6 | AX-3 | Профессиональный Г-образный кронштейн для крепления АХ серии на заборе/стене (цена за пару) | шт. | 2201 | 8 | 17608
7 | СКАТ 2400И7 | Блок резервного питания 24В, 4,5А, кратковременно и в режиме резерва до 7А, корпус под АКБ 7-12Ач. | шт. | 2821 | 1 | 2821
8 | АКБ | Аккумулятор 12В/12Ач | шт. | 841 | 1 | 841
9 |  | Монтажный комплект | комп. | 6000 | 1 | 6000
| Итого за оборудование и материалы: |  |  |  |  | 87455